TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 02-14-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1011	    0.696	    1.068	    0.575	   96.397	    1.784	    0.046	    0.004	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.064	N/A	02/13/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1009	    0.693	    1.098	    0.574	   96.607	    1.511	    0.077	    0.006	    0.005	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.794	0.000	02/13/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1021	    1.354	    0.206	    0.583	   95.625	    2.731	    0.066	    0.008	    0.007	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1337.132	  -99.094	02/13/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1014	    0.011	    2.372	    0.580	   94.820	    2.559	    0.167	    0.018	    0.030	    0.008	    0.008	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.680	  -45.145	02/13/2026	
8549	WT 2 System Check	      1001	    0.000	    2.293	    0.570	   96.486	    1.196	    0.024	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1324.942	 -114.856	02/13/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1011	    0.664	    1.053	    0.575	   96.525	    1.691	    0.055	    0.004	    0.005	    0.001	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.872	  -71.388	02/13/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1012	    0.034	    2.283	    0.578	   95.026	    2.554	    0.094	    0.005	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.109	 -106.041	02/13/2026	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	         0	    0.104	    2.769	    0.757	   95.510	    1.585	    0.028	    0.001	    0.001	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1146.821	  -80.250	12/28/2025