TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 08-22-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1012	    0.717	    1.088	    0.576	   96.232	    1.885	    0.065	    0.006	    0.006	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.899	N/A	08/22/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1013	    0.662	    1.114	    0.576	   96.226	    1.894	    0.086	    0.006	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.046	0.000	08/22/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1016	    1.330	    0.136	    0.578	   96.605	    1.803	    0.097	    0.013	    0.011	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.264	 -102.636	08/21/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1008	    0.003	    2.531	    0.578	   95.287	    1.950	    0.151	    0.017	    0.032	    0.010	    0.010	    0.004	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1326.253	  -37.328	08/22/2026	
8549	WT 2 System Check	       988	    0.000	    2.798	    0.568	   96.904	    0.284	    0.014	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1311.509	 -122.082	08/22/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1011	    0.717	    1.121	    0.576	   96.277	    1.785	    0.079	    0.007	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.086	  -64.689	08/22/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1006	    0.009	    2.440	    0.575	   95.526	    1.949	    0.071	    0.000	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1325.909	 -109.403	08/22/2026	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1002	    0.022	    2.368	    0.573	   96.012	    1.573	    0.024	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1324.736	 -112.577	08/21/2026