TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 05-17-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1013	    0.956	    0.743	    0.577	   96.363	    1.836	    0.076	    0.009	    0.008	    0.002	    0.001	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.372	N/A	05/16/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1013	    1.027	    0.681	    0.578	   96.412	    1.731	    0.114	    0.012	    0.012	    0.004	    0.002	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.759	0.000	05/16/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1014	    1.567	    0.145	    0.581	   96.346	    1.756	    0.139	    0.020	    0.018	    0.005	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.729	 -100.824	05/16/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1016	    0.006	    2.404	    0.582	   94.347	    3.070	    0.133	    0.011	    0.017	    0.005	    0.004	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.749	  -59.827	05/16/2026	
8549	WT 2 System Check	       996	    0.000	    2.808	    0.573	   95.818	    1.370	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1316.173	 -114.854	05/16/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1012	    0.828	    1.002	    0.577	   96.184	    1.853	    0.100	    0.011	    0.011	    0.004	    0.003	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.218	  -51.565	05/16/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1017	    0.001	    2.071	    0.578	   94.910	    2.936	    0.079	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1337.281	 -104.635	05/16/2026