TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 03-31-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1011	    0.517	    1.154	    0.573	   96.629	    1.618	    0.062	    0.007	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.506	N/A	03/30/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1011	    0.697	    1.205	    0.576	   96.206	    1.779	    0.092	    0.008	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.151	0.000	03/30/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1018	    1.059	    0.142	    0.576	   96.888	    1.777	    0.101	    0.014	    0.013	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1341.814	 -103.526	03/30/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1010	    0.003	    2.393	    0.577	   95.379	    1.996	    0.151	    0.018	    0.031	    0.010	    0.010	    0.004	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1328.947	  -37.133	03/30/2026	
8549	WT 2 System Check	       994	    0.000	    2.417	    0.567	   97.083	    0.487	    0.013	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1319.384	 -118.670	03/30/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1011	    0.486	    1.208	    0.573	   96.634	    1.585	    0.069	    0.007	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.169	  -66.470	03/30/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1005	    0.004	    2.216	    0.573	   96.071	    1.652	    0.053	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1328.571	 -111.847	03/31/2026